|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ГУП МО «Мособлэлектротранс» ________________ А.М. Фарберов «__» __________ 2012 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ К1208 -03

ПО проведениЮ открытого конкурса

на право заключения договора на выполнение работ  по проведению энергетического обследования (энергоаудита) зданий и объектов   ГУП МО «Мособлэлектротранс» с разработкой энергетического паспорта предприятия.

# Московская область, город Коломна

2012 год

Оглавление

ТОМ 1	4

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

Раздел 1. Общие сведения	5

1. Состав конкурсной документации	5

2. Изучение участниками конкурсной документации	5

3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную документацию	5

4. Разъяснение положений конкурсной документации	6

5. Отказ от проведения открытого конкурса	6

6. Требования к участникам закупки	6

Раздел 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, инструкция по заполнению заявки	7

7. Требования к форме заявки	7

8. Требования к составу, содержанию и оформлению заявки	7

9. Конкурсное предложение участника закупки	8

10. Расходы на участие в открытом конкурсе	9

11. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (если данное требование установлено)	9

Раздел 3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками в письменной форме	10

12. Порядок, срок и место подачи заявок	10

13. Изменения и отзыв заявок	10

14. Порядок вскрытия конвертов с заявками в письменной форме	11

Раздел 4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок	12

15. Проверка закупочной комиссией заявок на соответствие требованиям конкурсной документации	12

16. Нарушения требований конкурсной документации, являющиеся основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе	12

17. Порядок оценки и сопоставления заявок. Общие положения	16

Раздел 5. Заключение договора по результатам проведения открытого конкурса	17

18. Составление проекта договора для участника открытого конкурса, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен договор	17

19. Передача заказчиком составленного проекта договора победителю открытого конкурса	17

20. Подписание победителем открытого конкурса составленного и переданного ему в соответствии с томом 1 проекта договора и направление подписанного проекта заказчику	19

21. Срок и порядок представления обеспечения исполнения договора	20

22. Проверка заказчиком подписанного победителем открытого конкурса проекта договора и обеспечения договора, подписание заказчиком проекта договора	22

23. Признание победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора	23

24. Последствия признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора	24

Раздел 6. Изменение условий договора	24

25. Изменение предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг	24

26. Перемена лиц при исполнении договора	25

ТОМ 2	25

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	25

Раздел 1. Предмет открытого конкурса, начальная (максимальная) цена договора, место, сроки исполнения договора и источник финансирования	26

Раздел 2. Сведения о заказчике	26

Государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта Московской области «Мособлэлектротранс»  (ГУП МО «Мособлэлектротранс»)             26

Раздел 3. Требования к участникам закупки	26

Раздел  5. Требование  о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки).	29

Раздел 6. Требование обеспечения исполнения договора	29

Раздел  7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.	29

Раздел  8. Компетентная закупочная комиссия	29

Раздел  9. Место и дата начала подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками	29

Раздел  10. Критерии оценки заявок	29

Раздел 11. Сроки подписания договора, заключаемого по итогам открытого конкурса	33

Часть 3  ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ	34

Форма № 1	34

Форма № 5 « Предложение о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг »	39

Форма № 6 «Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого конкурса за прошедший календарный год», Форма №7 «Квалификация специалистов»	40

Форма №8. Образец доверенности на осуществление действий от имени участника закупки  при проведении открытого конкурса	41

Форма № 9. Образец доверенности на право присутствия от имени участника закупки на процедуре вскрытия конвертов с заявками	42

Форма №10. Форма маркировки конверта:	43

Форма №11. Форма запроса на разъяснение документации:	44

Техническое задание	45

ТОМ 4	544

Проект договора

### ТОМ 1

### ОБЩАЯ ЧАСТЬ

### ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта Московской области «Мособлэлектротранс», Положением о закупочной комиссии государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта Московской области «Мособлэлектротранс».

В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет которого осуществляется закупка - ГУП МО «Мособлэлектротранс»;

процедура закупки – деятельность заказчика по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг);

заявка – предложение заключить договор в отношении конкретного предмета размещения заказа на условиях, определенных в конкурсной документации;

договор – договор поставки продукции, либо выполнения работ, услуг для нужд предприятия заключаемый между ГУП МО «Мособлэлектротранс» и поставщиком – победителем в проведении торгов, определяющий права и обязанности сторон;

открытый конкурс – торги, победителем которых признается участник размещения заказа, предложивший лучшие условия исполнения договора;

закупочная комиссия  – коллегиальный орган, образованный для организации закупки товаров, работ и услуг для ГУП МО «Мособлэлектротранс». Решения, принимаемые закупочной комиссией в пределах её компетенции, являются обязательными для всех участников размещения заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд ГУП МО «Мособлэлектротранс»

официальный сайт  – сайт ГУП МО «Мособлэлектротранс» - www.moet-k.ru

участник закупки – общее название участника процедуры размещения заказа по закупке продукции;

предмет размещения заказа – заказ на поставку (изготовление, выполнение) товаров, работ, услуг;

продукция – товары, работы, услуги;

торги – способ размещения заказа путем проведения торгов (открытый аукцион, открытый аукцион в электронной форме, открытый конкурс);

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

### Раздел 1. Общие сведения

### 1. Состав конкурсной документации

1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя;

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации,

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) общие сведения о проведении открытого конкурса

б)  инструкции участникам,

в) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2, являющихся приложением к тому 2;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект договора ГУП МО «Мособлэлектротранс»  (далее - проект договора).

2. Том 1 является неотъемлемой частью любой конкурсной документации, утвержденной заказчиком, независимо от предмета конкурса и начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

В случае противоречия между томом 1 и томами 2-4 применению подлежит том 1, за исключением случаев, установленных томом 1.

### 2. Изучение участниками конкурсной документации

1. Участник закупки обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.

2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

### 3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса
и (или) конкурсную документацию

1. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания подачи заявок (изменение предмета конкурса не допускается) заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную документацию путем размещения на официальном сайте. При внесении изменений срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования изменений до даты проведения конкурса срок составлял не менее чем 15 дней. Указанные изменения размещаются на сайте заказчика не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

3. Изменения направляются заказчиком всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация.

4. Участники закупки, получающие и использующие конкурсную документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.

5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию.

### 4. Разъяснение положений конкурсной документации

1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником закупки не допускаются.

2. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

3. Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения, если указанный запрос поступил не позднее, чем  5 (пять)  дней до истечения срока подачи заявок. Разъяснение должно быть дано в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса путем размещения на сайте заказчика текста запроса поставщика без указаний авторства запроса (в том числе реквизитов и наименования поставщика) и ответа заказчика на такой запрос.

4. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме уполномоченным лицом заказчика.

5. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее в конкурсной документации - ГК РФ) на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

6. Запросы о разъяснении конкурсной документации, поступившие позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

### 5. Отказ от проведения открытого конкурса

1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса подлежит размещению на сайте заказчика  в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указан  адрес участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки.

### 6. Требования к участникам закупки

1.  Участником  настоящего  открытого конкурса  может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком.

2. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам:

-требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

-требованию о не проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-требованию о не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

- требованию об отсутствии   у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам закупки:

    - требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике, предусмотренного Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

    - требование об отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки

    - обладание  исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если, в связи с исполнением договора, заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

### Раздел 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, инструкция по заполнению заявки

### 7. Требования к форме заявки

1. Участник закупки подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте.

2. Если конкурс проводится по нескольким лотам, участник формирует и подает отдельную заявку на каждый лот, по которому он намерен участвовать.

Заявка, поданная на каждый лот отдельно, должна содержать все без исключения документы, предусмотренные томом 2.

Подача одной (единой) заявки на два и более лота, непредставление полного пакета документов в составе каждой заявки являются основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3. Участник закупки готовит и подает оригинал заявки.

Закупочная комиссия  и заказчик руководствуются только оригиналом заявки.

4. Участник закупки предоставляет заявку в письменной форме в запечатанном конверте.

На конверте должно быть указано наименование открытого конкурса (в случае проведения открытого конкурса по двум и более лотам - наименование и номер лота). В запечатанный конверт может быть помещена только одна заявка на лот.

Участник закупки вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

### 8. Требования к составу, содержанию и оформлению заявки

1. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и должны иметь сквозную нумерацию.

2. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов (форма № 1).

Заявка и том заявки должны быть на месте прошивки скреплены печатью участника закупки и подписаны уполномоченным лицом участника закупки  с указанием должности, фамилии и инициалов.

3. Документы, входящие в состав заявки и тома заявки, представляются участником закупки в оригиналах или нотариально заверенных копиях в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.

4. Заявка и том заявки, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, за исключением случаев, установленных частью 5 настоящего пункта тома 1 (статья 3 Федерального закона от 01.06,2005 N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»).

5. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и  граждан или иностранных лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961, Российская Федерация присоединилась к конвенции 03.05.1992), если иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993).

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на русский язык.

6. Уполномоченными лицами юридического лица - участника закупки (далее – юридическое лицо) могут быть:

а) руководитель юридического лица;

б) управляющий (руководитель юридического лица - управляющей компании);

в) лицо, действующее на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии;

г) руководитель филиала или представительства юридического лица, действующий на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии;

д) лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, выданной в порядке передоверия на основании статьи 187 ГК РФ;

е) иные лица, обладающие правом действовать от имени юридического лица в соответствии с действующим законодательством.

7. Уполномоченными лицами индивидуального предпринимателя - участника закупки могут быть:

а) индивидуальный предприниматель;

б) лицо, действующее на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии;

8. Доверенность может быть оформлена участником по форме, предусмотренной томом 2. Данная форма носит рекомендательный характер.

9. Заявка должна содержать документы, предусмотренные частью 2 тома 2.

### 9. Конкурсное предложение участника закупки

1. Участник закупки вправе подать только одно предложение по лоту.

Каждый участник закупки в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2 (далее форма «Конкурсное предложение»), с указанием предложений в отношении каждого критерия оценки заявок отдельно.

Подача одной (единой) формы «Конкурсное предложение» на два и более лота не допускается.

2. Сведения, указанные участником закупки в форме «Конкурсное предложение», должны быть достоверными, соответствовать требованиям конкурсной документации и действующего законодательства, выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копиям документов, удостоверяющих личность, документам о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства).

Участник закупки в форме «Заявка на участие в конкурсе» должен декларировать, что соответствует требованиям, предусмотренным в конкурсной документации.

3. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

4. Цена договора, предлагаемая участником закупки (далее – ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в томе 2.

Ценовое предложение должно учитывать требования и условия, сформулированные в техническом задании.

Условия исполнения договора, предложенные участником в форме «Конкурсное предложение», должны соответствовать требованиям конкурсной документации (минимальному сроку предоставления гарантии качества товара, выполнения работ, оказания услуг, срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д.).

5. При проведении открытого конкурса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (статья 10 ГК РФ).

### 10. Расходы на участие в открытом конкурсе

1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в открытом конкурсе и заключением договора.

2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого конкурса.

### 11. Срок и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявки (если данное требование установлено)

1. Участник закупки перечисляет обеспечение заявки на счет заказчика. Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет заказчика, указанный в томе 2. Обеспечение заявки не может быть внесено за участника закупки иным лицом.

3. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в письменной форме. Обеспечение заявки не может быть внесено участником на счет заказчика позже предельного срока представления обеспечения заявки, предусмотренного настоящим пунктом тома 1.

4. Факт внесения участником закупки обеспечения заявки должен подтверждаться платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению или копией такого поручения.

5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, должны соответствовать требованиям тома 2 в части указания целевого назначения денежных средств.

6. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть представлен в составе каждой заявки по каждому лоту конкурса отдельно.

7. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в анкете участника закупки или на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов открытого конкурса.

8. Заказчик не возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных законодательством.

### Раздел 3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов
с заявками в письменной форме

### 12. Порядок, срок и место подачи заявок

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу и в сроки, указанные в томе 2, не позднее времени и даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в письменной форме, установленных томом 2 и извещением о проведении конкурса.

2. Каждый конверт с заявкой в письменной форме, поступивший в срок, регистрируется заказчиком.

Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

Каждый поступивший конверт с заявкой в письменной форме также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

3. Заказчик может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном действующим законодательством и томом 1 конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участника закупки продлевается с учетом измененной окончательной даты.

4. Прием заявок прекращается в день и время вскрытия заявок, установленный томом 2 и извещением о проведении конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия заявок после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки.

### 13. Изменения и отзыв заявок

1. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия первого конверта.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника закупки об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса (лота) и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника закупки и скреплено печатью участника закупки - юридического лица.

4. Расходы участника закупки по изготовлению и доставке конкурсной заявки не возмещаются.

### 14. Порядок вскрытия конвертов с заявками в письменной форме

1. Уполномоченные лица участников закупки вправе присутствовать на процедуре вскрытия заявок.

Уполномоченные лица участников закупки, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия заявок, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников закупки, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия заявок, при регистрации предъявляют документ, удостоверяющий личность.

2. Вскрытие заявок, включая изменения к заявкам, осуществляется публично по адресу и в сроки, установленные томом 2 и извещением о проведении настоящего конкурса.

3. В день вскрытия заявок непосредственно перед вскрытием заявок, но не раньше времени, указанного в томе 2 и извещении о проведении настоящего конкурса, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии заявок уполномоченным лицам участников о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия заявок.

4. С момента начала процедуры вскрытия заявок (вскрытие первого конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

5. В первую очередь закупочная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» закупочная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

6. При наличии письменного уведомления участника об отзыве своей заявки конкурсная комиссия вскрывает заявку такого участника для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физических лиц) участника закупки, отозвавшего заявку.

Отозванная заявка возвращается участнику закупки.

7. Закупочная комиссия проверяет сохранность конверта с заявкой перед вскрытием заявок. Уполномоченные лица участников закупки, присутствующие на процедуре вскрытия заявок, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов с заявками.

8. Наименование каждого поставщика, конкурсная заявка которого вскрывается, и цена конкурсной заявки объявляются лицам, присутствующим при вскрытии конкурсных заявок, а также сообщаются по запросу поставщикам, которые представили конкурсные заявки, но не присутствуют или не представлены на вскрытии конкурсных заявок, и регистрируются в протоколе вскрытия конкурсных заявок. Указанный протокол подписывается  в день вскрытия конвертов всеми присутствующими членами закупочной комиссии и опубликовывается на следующий день на сайте заказчика.

9. Полученные после окончания времени приема заявок, заявки вскрываются (в случае если в заявке не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника), и в тот же день такие заявки возвращаются участникам закупки.

Данные о  заявках, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются заказчиком журнале  регистрации заявок, указанные заявки не вскрываются и не возвращаются  представившему ее участнику.

9. После процедуры вскрытия конвертов все заявки, поступившие в срок до окончания времени их приема, возврату участникам закупки не подлежат.

### Раздел 4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок

### 15. Проверка закупочной комиссией заявок на соответствие требованиям конкурсной документации

1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии с требованиями конкурсной документации.

2. Закупочная комиссия анализирует конкурсные заявки на предмет соответствия требованиям конкурсной документации и наличия документов, предоставление которых в составе конкурсной заявки в соответствии с конкурсной документацией является обязательным, в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней. При этом для анализа конкурсных заявок могут привлекаться внутренние и внешние эксперты.

3. На основании результатов рассмотрения заявок закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе и оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок. Указанный протокол  подписывается в день окончания рассмотрения конкурсных заявок и опубликовывается на следующий день на официальном сайте.

4.  Закупочная комиссия отклоняет конкурсную заявку:

-если поставщик, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации;

-если конкурсная заявка не соответствует требованиям конкурсной документации;

-если поставщик находится в реестре недобросовестных поставщиков;

-если представленная в заявке информация является недостоверной.

5. Участникам закупки, подавшим заявки и признанным участниками открытого конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых закупочной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного участника, подавшего заявку, открытый конкурс признается несостоявшимся.

### 16. Нарушения требований конкурсной документации, являющиеся основанием
для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе

При рассмотрении заявок участник не допускается закупочной комиссией к участию в открытом конкурсе только в случаях, установленных конкурсной документацией:

1. Непредставление документов, указанных в конкурсной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике или о товарах, о работах, об услугах.

Основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе по части 1 настоящего пункта является:

1.1. В составе заявке отсутствует любой из документов, предусмотренных частью 2 тома 2 конкурсной документации.

1.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) получены ранее, чем за 3 месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению.

1.3. В форме «Конкурсное предложение» отсутствуют сведения (полностью или частично) о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно – правовой форме или о месте нахождения или о почтовом адресе или о контактном телефоне, либо сведения о фирменном наименовании (наименовании) или об организационно-правовой форме или о месте нахождения (для участника – юридического лица), указанные в форме «Конкурсное предложение», не соответствуют сведениям в представленной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц;

Почтовый адрес участника закупки может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Расхождение почтового адреса и места нахождения участника не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

1.4. В форме «Конкурсное предложение» отсутствуют сведения (полностью или частично) о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства, либо данные сведения, указанные в форме «Конкурсное предложение», не соответствуют  сведениям в представленной выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

1.5. В документах и сведениях, представленных участником закупки в составе заявки, выявлены недостоверные сведения.

1.6. В документах, представленных участником закупки в составе заявки, выявлены недостоверные сведения о товарах, о работах, об услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится конкурс.

Факт наличия в документах и формах, представленных участником закупки в составе заявки, вышеуказанных недостоверных сведений подтверждается только надлежащим образом оформленными оригиналами документов уполномоченных государственных органов и организаций.

Оригиналы документов подлежат обязательному приобщению к протоколу заседания закупочной комиссии.

1.7. Полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки при проведении конкурса не подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Несоответствие участника размещения заказа  требованиям, установленным в конкурсной документации.

Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе по части 2 настоящего пункта является:

2.1. Участник закупки не соответствует требованиям на участие в открытом конкурсе (часть 2  тома 2):

а) проводится ликвидация участника – юридического лица либо имеется решение арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника закупочной процедуры есть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, и участник закупки не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Факт несоответствия участника закупки требованиям об отсутствии задолженности подтверждается только надлежащим образом оформленными оригиналами документов уполномоченных федеральных органов государственной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике закупки.

Оригиналы документов подлежат обязательному приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.

2.2. Участник закупки не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (далее – требования), если требования установлены частью 2 тома 2.

Требования в части 2  тома 2 могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).

2.3. Участник не соответствует дополнительным требованиям, если требования установлены частью 2 тома 2.

1). Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено томом 2.

2) Наличие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных  поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3) Наличие  сведений об участнике закупки, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (если такое требование установлено конкурсной документацией).

4. Несоответствие заявки требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.

Основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, является:

4.1. Нарушение требований конкурсной документации к форме и составу заявки в соответствии с частями 1, 2 пункта 7 тома 1.

4.2. Нарушение требований конкурсной документации к составу, содержанию и оформлению заявки (пункт 8 тома 1).

4.3. В форме «Конкурсное предложение» отсутствует значение конкурсного предложения участника в отношении одного или нескольких критериев оценки заявок, установленных томом 2, в том числе изменен показатель критерия оценки заявок, установленный томом 2.

4.4. В форме «Конкурсное предложение» использованы единицы измерения показателя критерия оценки заявок, не соответствующие тому 2 и не позволяющие установить точное конкурсное предложение участника.

4.5. Цена договора, предлагаемая участником в форме «Конкурсное предложение», превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота).

4.6. Цена единицы товара, услуги, работы, предлагаемая участником в форме «Конкурсное предложение», при проведении конкурса по выбору участника по единичным расценкам товара, услуги, работы, превышает начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы.

4.7. Условия исполнения договора, указанные участником в форме «Конкурсное предложение», не соответствуют требованиям конкурсной документации (минимальному сроку предоставления гарантии качества товара, выполнения работ, оказания услуг, максимальным срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д.).

4.8. В форме «Конкурсное предложение» не указано наименование открытого конкурса (лота), для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование конкурса (лота) содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком конкурсе (лоте) подана заявка.

4.9. Нарушены требования конкурсной документации к сроку и порядку внесения обеспечения заявки:

4.9.1. Обеспечение заявки не поступило на счет заказчика в срок, установленный конкурсной документацией, (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

4.9.2. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, не соответствуют требованиям тома 2 в части указания целевого назначения денежных средств.

4.9.3. Обеспечение заявки внесено за участника иным лицом.

4.9.4. Обеспечение заявки предоставлено не по каждому лоту отдельно.

4.9.5. Реквизиты (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного документа о перечислении средств обеспечения заявки, содержащегося в заявке, не соответствуют реквизитам (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств обеспечения заявки.

4.9.6. Валютой представленного обеспечения заявки не является российский рубль.

4.10. Нарушен установленный конкурсной документацией порядок формирования цены договора (цены лота).

4.11. Форма, связанная с предложением о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, представленная участником конкурса, содержит существенные отступления от формы, связанной с предложением о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, содержащейся в томе 2, либо содержит грубые арифметические и технические ошибки.

4.12. В представленном в составе заявки предложении участника закупки о функциональных  (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг нарушены требования технического задания.

4.13. Представленные участником закупки образцы продукции не соответствуют требованиям конкурсной документации к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товара (если данное требование установлено конкурсной документацией).

Факт несоответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик представленных участником образцов подтверждается Актом проверки (заключением) экспертной группой заказчика.

4.14. Представленная участником открытого конкурса продукция не соответствуют требованию конкурсной документации, о соответствии вышеуказанных товаров образцу или макету товара либо изображению товара в трехмерном измерении (при условии наличия в конкурсной документации требования о соответствии вышеназванных товаров образцу или макету товара либо изображению товара в трехмерном измерении).

4.15. Закупочная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в открытом конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки и неточности.

Закупочная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если это не противоречит нормам действующего законодательства.

### 17. Порядок оценки и сопоставления заявок. Общие положения

1. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, соответствующие требованиям конкурсной документации, для определения выигравшей конкурсной заявки в срок не  превышающий  7 (семь) рабочих дней.

2. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников открытого конкурса в целях определения победителя открытого конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок закупочной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, выраженные в баллах, присваивается первый номер.

4. Победителем открытого конкурса признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией оформляется протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок, который подписывается не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня окончания подведения проведения оценки и сопоставления заявок. Указанный протокол опубликовывается на официальном  сайте заказчика  не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания. В протоколе указываются заявки по рейтингу, в соответствии с критериями оценки.

### Раздел 5. Заключение договора по результатам проведения открытого конкурса

### 18. Составление проекта договора для участника открытого конкурса, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен договор

1. Заказчик, указанный в томе 2 как лицо, ответственное за составление и передачу проекта договора участнику открытого конкурса, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен договор (далее - победитель конкурса), обязан самостоятельно в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае если по итогам торгов подписан протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) или в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня  опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае если конкурс признан несостоявшимся и договор должен быть заключен с единственным участником, допущенным к участию в конкурсе) составить проект договора для передачи победителю открытого конкурса.

3. Возложение заказчиком на победителя конкурса функции по составлению проекта договора запрещается.

4. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, содержащихся в заявке победителя открытого конкурса, в проект договора, утвержденный заказчиком как том 4 конкурсной документации.

5. В проект договора из заявки победителя открытого конкурса включаются только условия исполнения договора, указанные в форме «Конкурсное предложение».

Заказчику запрещается составлять договор с нарушением условий исполнения договора, содержащихся в заявке победителя открытого конкурса.

6. Заказчику запрещается составлять договор с отступлением от утвержденного заказчиком тома 4 конкурсной документации.

7. Проект договора составляется в соответствии с условиями, содержащимися в конкурсной документации и заявке победителя конкурса, в виде одного тома.

8. Проект договора может содержать визы иных должностных лиц заказчика о согласовании проекта договора.

9. Проект договора составляется в необходимом количестве по числу сторон договора.

### 19. Передача заказчиком составленного проекта договора победителю открытого конкурса

1. В случае если основанием для заключения договора является протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, заказчик передает победителю конкурса  проекта договора в течение 3 (трех)  рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте  протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае если основанием для заключения договора является протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, заказчик передает победителю конкурса  проекта договора в течение 3 (трех)  рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

2. Участник открытого конкурса считается надлежащим образом уведомленным о признании его победителем с момента его устного или письменного уведомления заказчиком, или с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (в случае если основанием для заключения договора является протокол оценки и сопоставления заявок); или с момента его устного или письменного уведомления заказчиком или с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае если основанием для заключения договора является протокол рассмотрения заявок).

3. Извещение участнику открытого конкурса о признании его победителем направляется заказчиком путем направления заказного письма с уведомлением о вручении и (или) телефонограммы, и (или) телеграммы, и (или) по факсимильной связи по почтовому адресу и (или) контактному телефону (факсу) и (или)  электронной почте указанным участником открытого конкурса в форме «Анкета участника».

Участники открытого конкурса обязаны сообщить заказчику об изменении своего почтового адреса или контактного телефона (факса). При отсутствии такого сообщения извещения направляются по почтовому адресу и (или) контактному телефону (факсу), и (или) электронной почте, указанным участником закупки в заявке, и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не проживает.

В случае если адресат отказался принять, получить извещение, направляемое по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, лицо, его доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении, которое подлежит возврату заказчику.

В случае если адресат отказался принять, получить извещение, передаваемое путем направления телефонограммы или телеграммы, или по факсимильной связи, или электронной почте, лицо, его вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на копии текста извещения, который остается у заказчика.

4. Передача победителю открытого конкурса составленного проекта договора  осуществляется по адресу и  в рабочие часы заказчика, а так же возможно направление проекта договора по средствам электронной почты.

5. Заказчик направляет победителю открытого конкурса составленный проект договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному участником конкурса в форме «Конкурсное предложение», в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или в срок не более 3 (трех)  рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе (в случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и договор должен быть заключен с единственным участником, допущенным к участию в открытом конкурсе), если имеется письменная просьба участника закупки.

6. Проект договора передается победителю открытого конкурса в необходимом количестве по числу сторон договора.

7. Составленный проект договора передаются победителю конкурса только после удостоверения личности уполномоченного лица победителя открытого конкурса и проверки его полномочий на право получения составленного проекта договора.

Уполномоченное лицо победителя открытого конкурса предъявляет следующие документы:

1) руководители юридических лиц (управляющие, руководители юридических лиц-управляющих компаний), которые вправе действовать от имени юридического лица - участника закупки в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица - индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,

б) доверенность, выданную и оформленную в соответствии с гражданским законодательством, или нотариально заверенную копию такой доверенности.

8. В случае если заказчиком в проект договора внесены условия исполнения договора, не соответствующие заявке победителя открытого конкурса, либо проект договора, не соответствует тому 4 конкурсной документации, утвержденному заказчиком или размещенному на официальном сайте, уполномоченный представитель победителя открытого конкурса требует от должностного лица заказчика, ответственного за работу с проектом договора, незамедлительно привести составленный проект договора в соответствие с заявкой победителя открытого конкурса и томом 4 конкурсной документации.

9. В случае выявления противоречий в проекте договора заявке победителя открытого конкурса и (или) тому 4 конкурсной документации, должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом договора, обязано в день обращения победителя конкурса за получением проекта договора привести составленный проект договора в соответствие с заявкой победителя открытого конкурса и томом 4 конкурсной документации и передать составленный в соответствии с томом 1 проект договора победителю открытого конкурса.

### 20. Подписание победителем открытого конкурса составленного и переданного
ему в соответствии с томом 1 проекта договора и направление
подписанного проекта заказчику

1. Победитель открытого конкурса после передачи ему или направления посредством почтовой связи или электронной почты  заказчиком составленного проекта договора обязан:

- подписать проект договора;

- скрепить проект договора печатью участника закупки - юридического лица (печатью юридического лица-управляющей компании).

2. Внесение победителем открытого конкурса в переданный ему в соответствии с томом 1 проект договора каких-либо изменений (дополнений) запрещается.

В случае выявления победителем открытого конкурса при подписании проекта договора противоречий заявке победителя открытого конкурса и (или) тому 4 конкурсной документации победитель открытого конкурса не подписывает проект договора и письменно требует от заказчика незамедлительно привести составленный проект договора в соответствие с заявкой победителя открытого конкурса и томом 4 конкурсной документации.

В случае выявления противоречий в проекте договора заявке победителя открытого конкурса и (или) тому 4 конкурсной документации, должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом договора, на основании письменного обращения победителя обязано не позднее дня, следующего за днем обращения победителя конкурса, привести составленный проект договора в соответствие с заявкой победителя конкурса и томом 4 конкурсной документации и не позднее дня, следующего за днем обращения победителя конкурса, передать составленный проект договора победителю открытого конкурса.

3. Предельный срок для подписания и передачи заказчику победителем открытого конкурса проекта договора составляет 10 (десять) дней с момента передачи победителю предложения о заключении договора на условиях, указанных в конкурсной документации и заявке поставщика и проекта такого договора.

4. Победитель открытого конкурса обязан в срок, установленный настоящим пунктом тома 1, передать заказчику (или направить по почте):

1) подписанный им проект договора (в количестве договоров, переданных заказчиком);

2) обеспечение исполнения договора, оформленное в порядке, предусмотренном томом 1.(если данное требование установлено в конкурсной документации)

Победитель открытого конкурса, которому составленный проект договора был передан либо направлен по почте /электронной почте в порядке, установленном пунктом 19 тома 1, вправе по собственному усмотрению определить форму передачи заказчику подписанного им проекта договора и обеспечения исполнения договора: передать данные документы по акту заказчику либо направить их заказчику по почте.

5. В случае если победитель открытого конкурса извещен надлежащим образом о признании его победителем конкурса и получил составленный проект договора в порядке и сроки, установленные томом 1, однако в срок, установленный настоящим пунктом тома 1, не передал (не направил по почте) заказчику документы, предусмотренные настоящим пунктом тома 1, заказчик начинает процедуру признания участника закупки уклонившимся от заключения договора в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Передача победителем открытого конкурса должностному лицу заказчика, ответственному за работу с проектом договора, подписанного проекта договора и иных документов, предусмотренных настоящим пунктом тома 1, осуществляется по адресу Заказчика в рабочие часы заказчика.

### 21. Срок и порядок представления обеспечения исполнения договора

1. В случае, если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в томе 2.

Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется победителем открытого конкурса самостоятельно. Если победителем открытого конкурса является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется.

2. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде договора поручительства.

В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.

В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления победителем открытого конкурса или участником, с которым заключается договор в случае уклонения победителя от заключения договора, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, в соответствии с законодательством и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям статей 361-367 ГК РФ.

3. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется победителем конкурса в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения договора, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель - принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства договору №_________ от «____»___________ 20 __ г., а именно ________________ ;

2) гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера обеспечения договора при получении от бенефициара письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств;

3) обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства;

4) принадлежащее бенефициару по настоящей банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу;

5) банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу договора и действует до истечения срока действия договора;

Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия договора в силу его досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств по иным обстоятельствам;

6) обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная гарантом копия генеральной лицензии банка.

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем конкурса и не соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения договора не является и заказчиком не принимается.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, победитель конкурса перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения договора.

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего поставщика (подрядчика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.

### 22. Проверка заказчиком подписанного победителем открытого конкурса проекта договора и обеспечения договора, подписание заказчиком проекта договора

1. Заказчик в срок не более 2 (двух) календарных дней после дня получения от победителя открытого конкурса подписанного им проекта договора в порядке, предусмотренном томом 1, обязан проверить представленные победителем открытого конкурса подписанный проект договора и обеспечение исполнения договора на соответствие требованиям конкурсной документации.

2. Представленный победителем открытого конкурса проект договора должен быть оформлен в следующем порядке:

1) не содержать внесенных победителем открытого конкурса каких-либо изменений (дополнений);

2) подписан победителем открытого конкурса в порядке, установленном томом 1.

3. Представленное победителем открытого конкурса обеспечение исполнения договора должно полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к обеспечению исполнения договора, установленным пунктом 21 тома 1.

4. Максимальный срок подписания договора составляет не более 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе (в случае признания открытого конкурса несостоявшимся и заключения договора с единственным участником) или со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (в случае заключения договора с победителем).

5. Заказчик в срок не позднее 1 рабочего дня после дня подписания обязан передать победителю открытого один экземпляр подписанного договора.

6. В случае если по итогам проверки заказчиком установлено, что представленные победителем открытого конкурса подписанный проект договора и (или) обеспечение договора не соответствуют требованиям конкурсной документации, заказчик в срок не более 2 (двух) рабочих дней после дня завершения проверки составляет акт о несоответствии представленных победителем проекта договора и (или) обеспечения исполнения договора требованиям конкурсной документации (далее - акт).

Акт составляется в двух экземплярах.

Акт подписывается должностным лицом заказчика, ответственным за работу с проектом договора, и утверждается руководителем заказчика.

Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня утверждения акта обязан направить победителю конкурса 1 экземпляр акта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

К акту, который хранится заказчиком, приобщаются документы, подтверждающие направление заказчиком акта и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы), а также оригиналы подписанного проекта договора и документов об обеспечении исполнения договора, представленных победителем открытого конкурса.

7. Победитель открытого конкурса обязан в срок не более 2 (двух) рабочих дней после дня получения акта устранить все замечания к проекту договора и (или) документам, подтверждающим полномочия лица на подписание проекта договора, и (или) обеспечению договора, изложенные в акте, и представить по акту или направить по почте заказчику исправленные проект договора и (или) обеспечение исполнения договора.

Исправленные проект договора и (или) обеспечение договора подлежат проверке заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения заказчиком от победителя открытого конкурса подписанного им проекта договора и (или) обеспечения договора.

В случае если победителем открытого конкурса проект договора и (или) обеспечение исполнения договора полностью приведены в соответствие с конкурсной документацией заказчик подписывает проект договора и осуществляет иные предусмотренные томом 1 действия в порядке, предусмотренном настоящим пунктом тома 1.

8. В случае если победителем открытого конкурса не представлены исправленные проект договора и (или) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание проекта договора, и (или) обеспечение исполнения договора, заказчик в первый рабочий день после истечения срока, установленного настоящим пунктом тома 1 для представления победителем открытого конкурса исправленных документов, начинает процедуру признания участника уклонившимся от заключения договора в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9. В случае если проект договора и (или) обеспечение исполнения договора, повторно представленные победителем открытого конкурса, не приведены в соответствие с конкурсной документацией, заказчик в первый рабочий день после истечения срока, установленного настоящим пунктом тома 1 для проверки заказчиком исправленных документов, начинает процедуру признания участника открытого конкурса уклонившимся от заключения договора в соответствии с требованиями действующего законодательства.

### 23. Признание победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора

1. Победитель открытого конкурса считается уклонившимся от заключения договора в следующих случаях:

1.1. Победитель открытого конкурса, надлежащим образом извещенный о признании его победителем в порядке, установленном томом 1, не явился для получения составленного проекта договора для подписания;

1.2. Победитель открытого конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его победителем и получивший составленный проект договора в порядке и в сроки, установленные томом 1, не передал заказчику подписанный проект договора и (или) обеспечение исполнения договора в срок, установленный томом 1, в т.ч. направил заказчику письменное обращение, содержащее сообщение об отказе от заключения договора или предложение о заключении договора на условиях, не соответствующих заявке победителя открытого  конкурса или тому 4 конкурсной документации;

1.3. Победитель открытого конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его победителем и получивший составленный проект договора в порядке и в сроки, установленные томом 1, получивший акт о несоответствии представленных победителем открытого конкурса проекта договора и (или) обеспечения исполнения договора требованиям конкурсной документации, не представил в срок, установленный томом 1, исправленные проект договора и (или) обеспечение исполнения договора;

1.4. Победитель открытого конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его победителем и получивший составленный проект договора в порядке и в сроки, установленные томом 1, получивший по правилам тома 1 акт о несоответствии представленных победителем проекта договора и (или) обеспечения  исполнения договора требования конкурсной документации, представил в срок, установленный томом 1, исправленные проект договора и (или) обеспечение исполнения договора, однако указанный документ или документы не приведены в соответствие с конкурсной документацией.

2. Признание победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора в соответствии с настоящим пунктом тома 1, оформляется актом о признании участника торгов, для которого заключение договора в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным, уклонившимся от заключения договора.

3. Акт о признании участника торгов, для которого заключение договора в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным, уклонившимся от заключения договора (далее - Акт), составляется и утверждается заказчиком;

4. Акт, составляемый в соответствии с подпунктами 1.1 -1.3. части 1 настоящего пункта, утверждается только при обязательном наличии документов, подтверждающих направление заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы).

### 24. Последствия признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора

1. Один экземпляр утвержденного заказчиком акта о признании участника торгов, для которого заключение договора в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным, уклонившимся от заключения договора (далее - акт), заказчик в срок не позднее 1 рабочего дня после дня утверждения акта обязан направить победителю конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

К акту, который хранится заказчиком, приобщаются документы, подтверждающие направление акта и его получение адресатом (уведомление о вручении).

2. В случае уклонения победителя открытого конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные победителем конкурса в качестве обеспечения заявки, заказчиком победителю не возвращаются.

Заказчик принимает решение об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки победителем открытого конкурса, признанным уклонившимся от заключения договора не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней и не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня утверждения акта.

Решение об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки победителем открытого конкурса, оформляется локальным правовым актом заказчика.

3. В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся в порядке, установленном томом 1, заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня утверждения акта обязан начать процедуру заключения договора с участником, заявке которого присвоен второй номер.

Заключение договора для участника открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

Участник, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора, в порядке и по основаниям, установленным томом 1 для признания уклонившимся от заключения договора победителя конкурса.

В случае уклонения участника открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные участником, заявке которого присвоен второй номер, в качестве обеспечения заявки, заказчиком данному лицу не возвращаются.

4. В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, или участника, признанного единственным участником конкурса, от заключения договора, открытый конкурс считается несостоявшимся.

### Раздел 6. Изменение условий договора

### 25. Изменение предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг

1. Заказчик по согласованию с  поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров (работ, услуг) при изменении потребности в товарах (работах, услугах) или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими товарами, работами, услугами, предусмотренными договором, на поставку которых заключен договор, но не более чем на 10 %, от предусмотренных договором объема товаров (работ, услуг).

### 26. Перемена лиц при исполнении договора

1. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2. В случае перемены заказчика по договору права и обязанности заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

### ТОМ 2

### СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Часть 1. Общие сведения о проведении открытого конкурса

  - 1. Приём заявок осуществляется по адресу:  140407, Московская область, г. Коломна, пр-т Кирова, д.3 ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9   ч. 00 до 16 ч. 00 мин. Московского времени (обед с 12 ч. 00 мин.  до 13 ч. 00 мин.).

  - Дата начала приёма заявок: 01 августа  2012 года

  - Дата окончания приёма заявок: 22 августа  2012 года в 11 ч. 00 мин. В день окончания приёма заявок, заявки принимаются на заседании закупочной комиссии непосредственно перед началом вскрытия конвертов. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются претендентам по адресу, указанному на конвертах. В случае отправления заявок посредством почтовой связи, получатель не несёт ответственности за поступление таких конвертов с соблюдением необходимых сроков. В целях обеспечения пропуска претендента для подачи конвертов или на заседание комиссии по вскрытию конвертов, претендент в день проведения соответствующего мероприятия должен сообщить данную информацию по телефону (496) 612-15-47, в т.ч. Ф.И.О. уполномоченного лица (представителя) и наименование организации.

  - 2. Место, дата  и время вскрытия конвертов:

Адрес: МО 140407 г. Коломна, пр-т Кирова, д.3

Дата и время: 22 августа 2012 года в 11 ч. 00 мин. по Московскому времени.

  - Место, дата и время   рассмотрения заявок:

Адрес: МО 140407 г. Коломна, пр-т Кирова, д.3

Дата и время: 23 августа  2012 года в 11 ч. 00 мин. по Московскому времени

Место, дата  подведения итогов открытого конкурса:

Адрес: МО 140407  г. Коломна, пр-т Кирова, д.3

Дата и время: 27 августа 2012 года в 11 ч. 00 мин.  по Московскому времени.

Контактное лицо: Дунаева Елена Михайловна,

номер контактного телефона: (496) 612-15-47,

адрес электронной почты: mo_electrotrans@mail.ru

Часть 2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

### Раздел 1. Предмет открытого конкурса, начальная (максимальная) цена договора, место, сроки исполнения договора и источник финансирования

1.1. Предмет открытого конкурса:  Выполнение работ  по проведению энергетического обследования (энергоаудита) зданий и объектов   ГУП МО «Мособлэлектротранс» с разработкой энергетического паспорта предприятия.

1.2.  Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

700 000, 00 (семьсот  тысяч) рублей.

1.3. Срок выполнения работ:  до 15 декабря 2012 года.

1.4. Источник финансирования: собственные средства ГУП МО «Мособлэлектротранс».

1.5. Срок действия заявок  - до момента подписания договора.

1.6. Оплата осуществляется в два этапа: 50 %  авансовый платеж,  и 50% по факту выполнения работ  в форме безналичного платежа с отсрочкой платежа до 30 календарных  дней на основании выставленных Исполнителем  счета и после предъявления Исполнителем и подписания «Заказчиком»  акта  приемки-сдачи выполненных работ.

1.7. Место выполнения работ:

### Раздел 2. Сведения о заказчике

Заказчик:

## Государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта Московской области «Мособлэлектротранс»  (ГУП МО «Мособлэлектротранс»)

140407, г. Коломна, Московская область, проспект Кирова, д. 3 Телефон: (496) 612-56-37, 612-01-65; Факс (496) 612-12-47; E-mail: mo_electrotrans@mail.ru ОКПО 05305342, ОГРН 1035004251325, ИНН/ КПП 5022013027 /502201001 Р/счет 40602810540200100024 в Коломенском ОСБ № 1555 ОАО Сбербанка России г.Москва К/счет 30101810400000000225 БИК 044525225

Контактное лицо по вопросам разъяснения конкурсной документации: Дунаева Елена Михайловна адрес электронной почты: mo_electrotrans@mail.ru телефон: (496) 612-15-47

### Раздел 3. Требования к участникам закупки

3.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса.

3.1.1. Наличие действующей лицензии (если установлено законодательством РФ).

  - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

    - Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц), быть признан несостоятельным (банкротом).

    - На имущество участника закупки не должен быть наложен арест и (или) экономическая деятельность приостановлена.

    - У участника должна отсутствовать  задолженность  по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных  поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

    - Отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки

Раздел 4. Документы представляемые в составе заявки.

В составе заявки участник представляет следующие документы:

1) полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на официальном сайте - www.moet-k.ru извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

5) справка, подтверждающая, что участник закупки не находится в процессе ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не осуществляется процедура банкротства, имущество участника не арестовано, экономическая деятельность не приостановлена, подписанная руководителем и главным бухгалтером участника и заверенная печатью участника;

6) для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.: свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенные копии);

7) для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.:

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);

8) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 г.: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. (нотариально заверенные копии);

9) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 
01.01.2004 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия);

10) справка (оригинал или нотариально заверенная копия) из инспекции Федеральной налоговой службы (далее – ИФНС) по месту постановки на налоговый учёт об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, действительную на момент вскрытия конвертов с заявками (если срок действия в справке не указан, справка считается действительной в течение 30 дней от даты выдачи);

11) копия финансовой (бухгалтерской) отчётности за полный последний финансовый год и за последний отчетный период с обязательным предоставлением бухгалтерского баланса (ф. 1) и отчета о прибылях и убытках (ф. 2), с отметкой ИФНС о приеме этих документов, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью участника.

Для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения - копия декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний финансовый год и за последний отчетный период  и  копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения,  заверенные подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью участника.

12) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная);

13) копию действующего свидетельства о членстве в саморегулируемой организации (деятельность по проведению энергетического обследования в соответствии с требованиями п.4 ст. 15 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования);

14) анкету участника открытого конкурса. (форма № 2,  ч. 3, том 2);

15) заявку на участие в конкурсе (форма № 3  ч. 3, том 2);

16) конкурсное предложение (форма № 4  ч. 3, том 2);

17) предложение о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (форма № 5  ч. 3, том 2);

18) сведения об опыте  выполнения работ, аналогичных предмету открытого конкурса за 2011 -2012 г.г (форма  № 6  ч. 3, том 2) с приложением копий договоров /контрактов и/или  актов приемки-сдачи выполненных работ/услуг.

19)  сведения о квалификации специалистов (форма  № 7  ч. 3, том 2) и  копии документов, подтверждающих  квалификацию персонала (копии удостоверений, аттестатов, свидетельств, разрешений и т.д.) ;

21) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если внесение обеспечения установлено требованиями конкурсной документации)

22) иные документы по усмотрению участника размещения заказа

### Раздел  5. Требование  о внесении денежных средств в качестве
обеспечения заявки (обеспечение заявки).

5.1.  Обеспечение заявки- не установлено

### Раздел 6. Требование обеспечения исполнения договора

6.1.Обеспечение исполнения договора- не установлено..

### Раздел  7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Преимущества не установлены.

### Раздел  8. Компетентная закупочная комиссия

Компетентной закупочной комиссией для настоящего конкурса является закупочная  комиссия заказчика. Комиссия является правомочной, если на заседании присутствуют не менее 50 % членов Закупочной комиссии.

### Раздел  9. Место и дата начала подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 140407, город Коломна, Московская область, проспект Кирова, дом 3, ГУП МО «Мособлэлектротранс» до даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

9.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться со дня опубликования  извещения о проведении настоящего открытого конкурса на официальном сайте ГУП МО «Мособлэлектротранс» www.moet-k.ru.

9.3. Вскрытие конвертов: 140407, город Коломна, Московская область, проспект Кирова, дом 3, ГУП МО «Мособлэлектротранс» (время вскрытия конвертов указано в извещении о проведении открытого конкурса).

### Раздел  10. Критерии оценки заявок

10.1. Настоящие Критерии и  порядок оценки заявок на участие в закупке  применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе.

10.2. Для применения настоящих Критериев и порядка Заказчик  включает в конкурсную документацию конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизирует предмет оценки по каждому критерию, устанавливает требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, устанавливает значимость критериев.

10.3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.

10.4 Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

10.5 Для оценки заявок используются следующие критерии с соответствующими предельными значимостям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Характеристика | Значимость критериев в процентах. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Оценивается ценовое предложение участника размещения заказа. | Мах 50% |
| 2. | Квалификация участника (опыт, образование и/или квалификация персонала, деловая репутация и т.д.) | На основании сведений, представленных участником закупки, в том числе по форме №6 «Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого конкурса 2011-2012 год», форме № 7 «Квалификация специалистов», копий прилагаемых документов, подтверждающих квалификацию персонала и опыт выполнения аналогичных работ, других документов по усмотрению участника, положительно его характеризующими. | Мах 50% |

10.6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.

  - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

  - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

  - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

  - Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию коэффициент значимости.

f) Критерий оценки «Квалификация участника (опыт, образование и/или квалификация персонала, деловая репутация и т.д.)

### Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника (опыт, образование и/или квалификация персонала, деловая репутация и т.д.)» устанавливаются следующие показатели (подкритерии):

1.«Опыт оказания услуг» (Ci1). Лучшим условием исполнения договора по данному показателю является наличие у участника закупки положительного опыта выполнения работ по проведению  энергетического  обследования (энергоаудита) и качество их выполнения  (форма № 6  и подтверждается копиями соответствующих документов: договор/контракт  и/или копия актов о приеме-сдаче выполненных работ/услуг). Максимальное значение показателя - 70 баллов.

Присуждение баллов по данному показателю осуществляется следующим образом:

|  | Количество баллов, присуждаемых оцениваемой заявке |
| --- | --- |
| Участником закупки не предоставлен опыт выполнения работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита). | 0 |
| При наличии положительного опыта выполнения работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) по 1 -3 объектам | Мах 10 |
| При наличии положительного опыта выполнения работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) по 4 -6 объектам | Мах 20 |
| При наличии положительного опыта выполнения работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) по 7 -9 объектам | Мах 30 |
| При наличии положительного опыта выполнения работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) по 10 -12 объектам | Мах 40 |
| При наличии положительного опыта выполнения работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) по 13 -15 объектам | Мах 50 |
| При наличии положительного опыта выполнения работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) по 16 -18 объектам | Мах 60 |
| При наличии положительного опыта выполнения работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) по более чем 18 объектам | Мах 70 |

2. «Квалификация  специалистов». (Ci2). Лучшим условием исполнения договора по данному показателю является наличие квалифицированных специалистов у участника закупки, необходимых для проведения энергетического  обследования (энергоаудита)  (подтверждается копиями соответствующих документов: дипломы, сертификаты, удостоверения специалистов). Максимальное значение показателя - 30 баллов.

Присуждение баллов по данному показателю осуществляется следующим образом:

|  | Количество баллов, присуждаемых оцениваемой заявке |
| --- | --- |
| При отсутствии квалифицированных специалистов у участника закупки, необходимых для проведения энергетического обследования (энергоаудита) | 0 |
| При наличии 1-5 квалифицированных специалистов у участника закупки, необходимых для проведения энергетического обследования (энергоаудита) | Мах 10 |
| При наличии 6-10 квалифицированных специалистов у участника закупки, необходимых для проведения энергетического обследования (энергоаудита) | Мах 20 |
| При наличии более 10 квалифицированных специалистов у участника закупки, необходимых для проведения энергетического обследования (энергоаудита) | Мах 30 |

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника (опыт, образование и/или квалификация персонала, деловая репутация и т.д.)» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. При этом сумма максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника (опыт, образование и/или квалификация персонала, деловая репутация и т.д.)», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый 
i-й заявке по критерию «Квалификация участника (опыт, образование и/или квалификация персонала, деловая репутация и т.д.)», определяется по формуле:

Rci  = Ci1  + Ci2

где:

Rci  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника (опыт, образование и/или квалификация персонала, деловая репутация и т.д.)»;

Ci1  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю «Опыт оказания услуг».

Ci2  -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю  «Квалификация  специалистов».

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника (опыт, образование и/или квалификация персонала, деловая репутация и т.д.)» умножается на соответствующую указанному критерию коэффициент значимости  и используется для расчета итогового рейтинга по заявке.

При оценке заявок по критерию «Квалификация участника (опыт, образование и/или квалификация персонала, деловая репутация и т.д.)» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением.

Итоговый рейтинг

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

10.8.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, набрав наибольшее количество баллов. Из числа участников, набравших равное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику, подавшему заявку на участие в конкурсе раньше таких участников.

### Раздел 11. Сроки подписания договора, заключаемого по итогам открытого конкурса

Участник, с которым заключается договор по итогам настоящего конкурса, обязан подписать переданный ему в установленном порядке в сроки, предусмотренные томом 1, проект договора и представить его заказчику. Договор должен быть подписан сторонами не позднее 20 календарных дней или иного указанного в извещении срока после завершения конкурса и опубликования протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса не состоявшимся).

### Часть 3  ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

к конкурсной документации

на право заключения договора на выполнение работ  по проведению энергетического обследования (энергоаудита) зданий и объектов   ГУП МО «Мособлэлектротранс» с разработкой энергетического паспорта предприятия.

### Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе на право _______________________________________________________

по Лоту № ___

Настоящим ________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника)

участия в ___________________________________________________________

___________________(указать вид процедуры закупки) на право заключения

договора на __________________ (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование документов | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| ВСЕГО ЛИСТОВ: |  |

Руководитель Участника

(уполномоченный представитель) _________________   (Ф.И.О.)

Форма № 2 «Анкета участника»

Наименование и адрес участника открытого конкурса: ______________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике открытого конкурса (заполняется участником открытого конкурса) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника открытого конкурса, ФИО физического лица |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) Свидетельство о внесении сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН участника открытого конкурса |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны/факсы участника открытого конкурса (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника открытого конкурса |  |
|  | ФИО руководителя участника открытого конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника открытого конкурса, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | ФИО ответственного лица участника открытого конкурса с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Форма № 3  «Заявка на участие в конкурсе»

Заявка на участие

в открытом конкурсе  на право заключения договора _____________________________________________________________

(наименование открытого конкурса, № лота)

для нужд ГУП МО «Мособлэлектротранс» в 2012 году.

1. Изучив документацию об открытом конкурсе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки )

в лице, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

действующего на основании ____________________________________________________

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы  в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе  и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

В случае признания 	(наименование претендента) победителем

обязуемся:

- подписать договор на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях объявленных в конкурсной документации;

- исполнять обязанности, предусмотренные заключённым   договором   строго соответствии с требованиями такого договора;

- не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что _____________________________________________не имеет задолженности по

(наименование  участника закупки)

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, сведения об _______________________________________________отсутствуют в реестре

(наименование участника закупки)

недобросовестных поставщиков.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом  конкурсе и условиями нашего предложения.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов открытого конкурса до даты подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях наших предложений.

9. С требованиями проекта договора и условиями оплаты полностью согласны.

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на ________стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

_________________                                                      _________________

должность                                                                                                          (Ф.И.О.)(подпись)

Главный бухгалтер                                                      __________________

(Ф. И.О.) (подпись)

Форма № 4 «Конкурсное предложение»

для участия в открытом конкурсе на право заключения договора

_____________________________________________________________________________

|  | В закупочную комиссию ГУП МО «Мособлэлектротранс» |
| --- | --- |

1. Участник  закупки:			  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме. ИНН |  |
| --- | --- |
| 1.2 Юридический и фактический адрес |  |
| 1.3 Контактный телефон (факс), контактное лицо |  |

2. Условия исполнения договора, предлагаемые участником закупки:

| № п/п | Наименование показателя | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора |  | Указать сумму цифрами и прописью, указать сведения о включенных\ не включенных расходах |
| 2. | Квалификация участника (опыт, образование и /или квалификация персонала, деловая репутация и т.д.) |  | Описать прилагаемые документы |

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме и согласен с ее условиями и требованиями.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

### Форма № 5 « Предложение о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг »

на право заключения договора на выполнение работ  по проведению энергетического обследования (энергоаудита) зданий и объектов   ГУП МО «Мособлэлектротранс» с разработкой энергетического паспорта предприятия.

______________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование и характеристика и качество выполняемых работ * | Объем выполняемых работ, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | комплекс работ |  |

Итого:  ___________________________ (сумма прописью)

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

### * Указываются наименования и характеристики работ в соответствии с техническим заданием.

### Форма № 6 «Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого конкурса за 2011 -2012 г.г.»

| № п\п | Дата, номер договора (контракта) | Сумма | Наименование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

Форма № 7 «Квалификация специалистов»

| № п\п | ФИО специалиста | Наименование документа, подтверждающего квалификацию | Кем и когда выдан документ |
| --- | --- | --- | --- |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

### Форма №8. Образец доверенности на осуществление действий от имени участника закупки  при проведении открытого конкурса

# ДОВЕРЕННОСТЬ №______

# Место составления

# Дата выдачи

Настоящей доверенностью _______________(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать форму «Конкурсное предложение», на участие в открытом конкурсе на право заключения договора _______

________________________________________ (ЛОТ № _____ ) для нужд ГУП МО «Мособлэлектротранс»  в 2012 году.

# Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

# Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника и скреплена печатью участника.

### Форма № 9. Образец доверенности на право присутствия от имени участника закупки
на процедуре вскрытия конвертов с заявками

# ДОВЕРЕННОСТЬ №______

# Место составления

# Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______ (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора ________________________________ для нужд ГУП МО «Мособлэлектротранс» в 2012 году (далее – конкурс), в том числе с правом подать заявку на участие в конкурсе, изменить и отозвать поданную заявку на участие в конкурсе.

# Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

# Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника и скреплена печатью участника.

### Форма №10. Форма маркировки конверта:

140407, Московская область, город Коломна, проспект Кирова, д. 3 Государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта Московской области «Мособлэлектротранс» В закупочную комиссию Заявка на участие в открытом конкурсе № ___ на _____________________________________________ (укажите название открытого конкурса и № лота) «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО»: «__» _____________ 20___г __:__ часов

### Форма №11. Форма запроса на разъяснение документации:

№_____________

«___»______2012 г.

Запрос на разъяснение

конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной  документации №____ от «____»____________2012 г. на право заключения договора  на  выполнение работ ______________________________________:

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации и почтовый адрес, телефон, факс)

С уважением,

__________________________________

__________________________________

( должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОМ 3

### Техническое задание

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

- Основанием для проведения энергетического обследования  является:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "

- Целями проведения энергетического обследования предприятия являются:

Составления топливно-энергетического баланса предприятия и оценки обоснованности действующих норм потребления энергоресурсов.

Разработка энергосберегающих мероприятий для формирования Программы энергосбережения с технико-экономическим обоснованием.

Разработка энергетического паспорта предприятия, согласование и регистрация его в установленном порядке в саморегулируемой организации (СРО).

- Энергетическое обследование направлено на решение следующих основных задач:

  - оценка фактического состояния использования всех видов энергии на предприятии, выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-энергетических ресурсов;

  - разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь энергетических ресурсов;

  - выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии;

  - определение рациональных объемов энергопотребления в производственных процессах и установках;

  - получение и анализ информации для решения вопросов совершенствования технологических процессов с целью снижения энергетических затрат, оптимизации структуры энергопотребления предприятия путем выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подведенных и вторичных энергоресурсов;

  - оценка состояния наружных и внутренних сетей систем электроснабжения, включая кабельные линии и контактную сеть, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения для своевременного выполнения ремонтов в целях обеспечения бесперебойного и безаварийного функционирования.

- Объекты предприятия, подлежащие энергетическому обследованию.

Комплексному энергетическому обследованию подлежат:

4.1.Технологическое оборудование, машины, установки, агрегаты, потребляющие энергоресурсы, преобразующие энергию из одного вида в другой для производства продукции, процессы, связанные с преобразованием и потреблением топлива, энергии и энергоносителей.

4.2. Энергетическое оборудование предприятия, в том числе:

- тяговые подстанции;

- электрические сети и оборудование;

- контактная сеть трамвая;

- кабельные сети;

- подвижной состав – трамваи;

- системы теплоснабжения;

- тепловые пункты и тепловые сети;

- топливопотребляющее оборудование (ОАГВ);

- компрессорные установки;

- системы водоснабжения;

- автомобильный транспорт;

- здания и сооружения

4.3. Объекты вспомогательного производства, здания и сооружения, находящиеся на балансе предприятия.

4.4. Прочее оборудование, необходимость обследования которого определяется в процессе выполнения работ.

- Сроки выполнения работ устанавливаются Календарным планом (Приложение №2 к Договору) – до  15.12.2012 г.

- Состав и содержание работ по энергетическому обследованию.

Энергетическое обследование включает  следующие основные разделы:

Проведение экспертного и документального обследования в отношении юридического лица за 2011 год.

  - .  Экспертное обследование.

  - .  Документальное обследование.

  - Согласование результатов экспертного и документального обследования с Заказчиком и  составление  отчета.

Проведение инструментального обследования в отношении юридического лица

  - . Инструментальное обследование.

  - Согласование результатов инструментального обследования с Заказчиком и  составление  отчета.

Проведение аналитических работ и обобщение результатов энергетического обследования

  - . Анализ материалов, разработка энергосберегающих мероприятий для формирования программы энергосбережения  и др.

  - .Согласование результатов и  составление  отчета.

- Проведение анализа «лучшие практики» реализации энергосберегающих мероприятий.

- Проведение сравнительного анализа эффективности основных технологических установок предприятия.

- Анализ целесообразности и технико-экономической возможности реализации «типовых» энергосберегающих мероприятий.

- Оценка располагаемого технического и экономического потенциалов энергосбережения.

- Анализ удельных затрат энергоресурсов на выпуск основной продукции по ОСП, СП (основным технологическим процессам) и в целом по предприятию за 2011г.

- Согласование результатов энергетического обследования и  составление  отчета.

В объём экспертного обследования входит:

- Оценка состава производства, технологического и энергетического оборудования;

- Анализ специфики работы производства, технологического и энергетического оборудования;

- Структурный анализ энергоресурсов;

- Анализ затрат на энергоресурсы;

- Разработка направлений углубленного инструментального обследования наиболее энергоемкого оборудования;

- Разработка и согласование с Заказчиком Регламента работ по инструментальному обследованию с определением  объемов и  сроков.

В объём документального обследования входит:

- Анализ действительных характеристик основного технологического и энергетического оборудования, параметров определяющих  их энергетические характеристики;

- Определение необходимости использования приборов в дополнение к имеющемуся приборному парку;

- Определение и согласование показателей энергетической эффективности использования энергоресурсов;

- Анализ эффективности действующей системы учёта и контроля использования энергоносителей;

- Проверка обоснованности и эффективности режимов эксплуатации основного энергопотребляющего и технологического оборудования и соответствие их оптимальным режимам по энергопотреблению;

- Уточнение учётной схемы. Проверка объективности отчётных сведений по расходованию ТЭР.

В объём инструментального обследования входит;

- Определение организационных возможностей и технических аспектов проведения широкомасштабных измерительных экспериментов на базе штатных технических средств;

- Оценка уровня технической оснащённости предприятия штатными приборами контроля расходования ТЭР;

- Разработка программ и методик, обеспечивающих проведение инструментального обследования, согласование схем измерений при соответствующих режимах работы энергопотребляющего оборудования и методик обработки результатов измерений;

- Проведение инструментального обследования объектов предприятия, (необходимых инструментальных измерений) для определения фактических энергетических характеристик энергопотребляющего и технологического оборудования и потерь энергоносителей;

- Проведение инструментального обследования состояния сетей электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения;

- Оформление результатов измерений и согласование их с Заказчиком.

В объем анализа  материалов энергетического обследования  входит:

- Определение мест и причин нерационального использования энергоносителей и утечек энергии;

- Проведение  корреляционного анализа зависимости показателей энергопотребления от изменения производственных показателей предприятия по основным видам продукции;

- Определение эксплуатационных зависимостей энергопотребления от специфики технологического оборудования  и режимов его работы;

- Определение количественной оценки потенциала энергосбережения по всем энергоносителям;

- Определение оптимальных и экономически целесообразных  величин удельного расхода энергоресурсов на основе анализа технологического процесса и оптимизации режимов энергопотребления;

- Анализ технических и финансовых ограничений по внедрению конкретных мероприятий для повышения эффективности использования энергоносителей;

- Экспертиза существующих программ и инновационных проектов по энергосбережению и оценку фактической эффективности ранее внедрённых мероприятий по повышению эффективности энергопотребления;

- Выбор основных направлений по повышению эффективности использования энергоносителей;

- Проведение необходимых расчётов для технико-экономического обоснования предлагаемых мероприятий в соответствии с регламентом инвестиционной деятельности;

- Разработка требований к организации учета и контроля расхода энергоносителей;

- Анализ правильности расчетов с субабонентами и поставщиками ТЭР за потребленные энергоресурсы, а так же возможности сокращения издержек;

- Анализ случаев отключения технологических установок по причинам внешнего и внутреннего нарушения энергоснабжения и разработка неотложных мер по обеспечению надёжности энергоснабжения и обеспечение бесперебойной и безаварийной работы предприятия;

- Анализ возможностей управления энергопотреблением предприятия в часы максимума нагрузок региональной энергосистемы;

- Анализ потребления энергоресурсов с точки зрения взаимосвязи различных  производств работающих от одного энергоисточника.

- Результаты проведения энергетического обследования.

7.1. Отчет по результатам проведенного энергетического обследования. Отчет, готовится Подрядчиком, содержит обоснованные выводы об энергоэффективности обследуемого предприятия и другие материалы, соответствующие заданию на проведение энергетического обследования.

Отчет подписывается руководителем и всеми членами экспертной комиссии и не   может быть изменен без их согласия.

Заключение должно состоять из трех частей — вводной, аналитической и итоговой.

Во вводной части указываются:

- наименование предприятия, подвергнувшегося энергетическому обследованию и период его деятельности за который проводится обследование,

- основные сведения об энергопотреблении и выполнении плановых энергобалансов,

- суммарный расход условного топлива тепла и электроэнергии на производство основных видов продукции и в целом по предприятию,

- виды энергоносителей использованных на предприятии их количество и распределение по укрупненным группам технологических процессов,

- количество выпущенной продукции с выделением наиболее энергоемких ее видов,

- плановые и фактические удельные расходы топлива, тепла и электроэнергии на производство основных видов продукции,

- энергетический баланс промышленного предприятия по указанным группам потребления и состав энергетического оборудования.

В аналитической части указываются:

- оценка фактического уровня использования энергии и определения возможности его снижения;

- определение размеров и установление основных причин потерь энергии во всех элементах энергетического хозяйства;

- резервы экономии топлива и энергии;

- определение выхода и использования вторичных энергетических ресурсов;

- определение мест установки первичных измерительных приборов и требований к ним для использования при создании автоматизированных систем технического  учета энергоресурсов;

- оценка эффективности использования различных видов и параметров энергоносителей в отдельных установках и процессах.

  - Перечень мероприятий с технико-экономическими расчётами, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности предприятия на ближайшую и долгосрочную перспективу (5 –  летний период);

  - Энергетический паспорт предприятия, заполненный по регламентированной форме, согласованный в установленном порядке и зарегистрированный в СРО.

Отчетная документация согласовывается и утверждается генеральным директором предприятия и руководителем организации, проводившей энергетическое обследование и заверяется печатями. Все материалы передаются на бумажном носителе и в электронном виде.

- Правила сдачи и приёмки работ.

Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает выполненные работы в соответствие с настоящим заданием и Договором.

- Основные законодательные и нормативные технические, экономические, экологические и пр. требования к проведению энергетического обследования.

9.1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской    Федерации ".

9.2.  Приказ Минэнерго России  от 19.04.2010 года № 182 «Об утверждении     требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

9.3.  Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 года № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений».

9.4. Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 года № 19 «Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований»

9.5.   Все работы по энергетическому обследованию проводиться согласно:

    - Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,

    - Правил устройства электроустановок,

    - Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,

-Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

Общие сведения о предприятии:

1. Общая информация об объекте энергетического обследования (энергоаудита)

| Количество сотрудников | 608 |
| --- | --- |
| Территория предприятия | 5,3132 Га |
| Количество цехов | 4 |
| Количество зданий, в том числе подключенных к системе отопления | 18/8 |
| Общая площадь всех зданий | 11281 м2 |
| Наличие обособленных подразделений (филиалы, представительства). | - |

2. Информация о поступлении ТЭР в 2011 году

| Вид ТЭР | Поступление |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | 8968,207 тыс. Квт |
|  | В том числе поступление собственной выработки | - |
|  | В том числе поступление со стороны | 8968,207 тыс. Квт |
|  | Отпущено (продано) на сторону | - |
| Тепловая энергия | 2,343 тыс. Гкал |
|  | В том числе поступление собственной выработки | - |
|  | В том числе поступление со стороны | 2,343 тыс. Гкал |
|  | Отпущено (продано) на сторону | - |
| Природный газ | 11,365 тыс. м3 |
| Мазут | - |
| Моторное топливо | 57,917 тыс.л. |
| Вода | 5,816 тыс. м3 |
|  | В том числе поступление от собственных источников | - |
|  | В том числе поступление со стороны | 5,816 тыс. м3 |
|  | Отпущено (продано) на сторону | - |
| Уголь | - |
| Сжатый воздух | - |
| Иное топливо | - |

3. Сведения о зданиях и сооружениях.

| № п/п | Наименование и адрес | Этажность | Общая площадь по внутреннему обмеру | Электроэнергия | Водопровод | Канализация | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | хол. | гор. |  | центральное | другое |
|  | Конечная станция «Конькобежный центр» г. Коломна, ул. Гражданская, д. 110А | 1 | 175,6 | + | + | + | + | - | ОАГВ |
|  | Конечная станция «ул. Спирина”, г. Коломна, ул. Гаврилова, д. 2 | 2 | 98,6 | + | + | + | + | + |  |
|  | ТП -1 , г. Коломна, ул. Октябрьской рев., д.322А | 2 | 323,1 | + | + | - | + | - | электрич. |
|  | ТП -3 , г. Коломна, ул. Зеленая, д.54 | 1 | 148,8 | + | + | - | + | - | электрич. |
|  | ТП -4 , г. Коломна, ул. Октябрьской рев., д.408 Б | 1 | 243,8 | + | + | - | + | - | электрич. |
|  | ТП -5 , г. Коломна, ул. Астахова, д.2 А | 1 | 222,0 | + | + | - | + | - | электрич. |
|  | ТП -6 , г. Коломна, ул. Девичье Поле, д.2 Б | 1 | 195,2 | + | + | - | + | - | электрич. |
|  | Административный корпус г. Коломна, пр-к Кирова, д. 3 |
|  | Административное здание | 3 | 1472,6 | + | + | + | + | + | - |
|  | Здание депо ВРМ | 2 | 4480,3 | + | + | - | - | + | - |
|  | Здание центральной диспетчерской | 2 | 692,0 | + | + | + | + | + | - |
|  | Боксы гаража 1-10 | 1 | 397,4 | + | + | - | - | + | - |
|  | Боксы гаража 11-12 | 1 | 75.0 | + | - | - | - | - | - |
|  | Здание РМС , гараж | 2 | 1145,5 | + | + | + | + | + | - |
|  | Здание службы пути | 2 | 334,5 | + | + | + | + | + | - |
|  | Склад-навес | 1 | 355,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Склад МТС | 1 | 508,7 | + | - | - | - | - | - |
|  | Склад 2-ая очередь | 1 | 94,3 | + | - | - | - | + | - |
|  | ГО | -1 | 306,2 | + | + | - | + | + | - |
|  | Склад ГСМ | 1 | 59,7 | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о системе теплоснабжения

| Годовое потребление тепловой энергии | 2343 Гкал |
| --- | --- |
| Количество вводов системы внешнего теплоснабжения, в том числе -оснащенных приборами учета | 2 |
| Суммарная протяжённость наружных тепловых сетей, в том числе: паропроводов, конденсатопроводов, водяных сетей (в двухтрубном исчислении) | 272 п.м. |
| Количество ЦТП | - |
| ИТП | - |
| Количество производственных зданий, использующих пар в технологическом цикле | - |

Собственное производство тепловой энергии:

| Наличие собственного производства тепловой энергии | - |
| --- | --- |

5. Сведения о системе электроснабжения

| Годовое потребление электроэнергии | 8968,207 тыс. Квт |
| --- | --- |
| Количество электрических вводов | 14 | В том числе оснащенных приборами учета | 13 |
| Количество узлов коммерческого учёта электроэнергии | 4 |
| Количество узлов технического учёта электроэнергии | 9 |
| Наличие системы АСКУЭ |  |
| Общее количество высоковольтных распредустройств | 6 |
| Количество трансформаторов | 28 |
| Суммарная мощность трансформаторов | 13711 кВа |
| Общая протяженность сетей электроснабжения | 36,6 км. |
| Суммарная присоединённая мощность электроприёмников | 13840 кВа |
| Собственное производство электрической энергии |
| Проектная мощность всех собственных источников электрической энергии | - |
| Фактическое производство электрической энергии от всех собственных источников | - |
| Информация о собственных источниках электрической энергии. Тип турбины, тип генератора в составе ТЭЦ, количество, мощность. | - |

Тяговые подстанции:

№ 1 - 2768 кВа

№ 2  - 2055 кВа

№ 3  - 2055 кВа

№ 4  - 2076 кВа

№ 5  -  2076 кВа

№ 6 -  2076 кВа

6. Сведения о системе водоснабжения

| Годовое потребление городской воды (центральный водопровод), | 5816 м3 |
| --- | --- |
| Наличие собственных источников водоснабжения, тип (водозаборы/скважины), количество | - |
| Годовое потребление воды от собственных источников, | - |
| Наличие систем оборотного водоснабжения, тип, количество, количество замкнутых водооборотных циклов | - |
| Количество вводов централизованного водоснабжения, в том числе оснащенных приборами учета | 8/8 |
| Наличие повысительных насосных станций (ПНС) | - |
| Наличие собственных ВНС | - |
| Наличие собственных KHC | - |
| Наличие очистных сооружений | - |
| Протяженности трассы сети водоснабжения | 333 п.м. |
| Количество цехов использующих воду в технологическом процессе | 1 |

7. Сведения о системе воздухоснабжения, кондиционирования и вентиляции

| Суммарный расход приточного воздуха |  |
| --- | --- |
| Суммарная установленная мощность систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 38,5кВт |

8.Сведения о системе газоснабжения

| Расход, тыс. куб.м. | 11,365 |
| --- | --- |
| Протяженность сетей газоснабжения | 54 п.м. |
| Количество газовых вводов, в том числе количество оснащенных приборами учета | 1/1 |

9.Сведения об автопарке

| Количество единиц автотранспорта | 38 (7 легковых и 31 грузовая) |
| --- | --- |
| Потребление моторного топлива в год | 86000 л. |

10. Сведения о трамвайном транспорте

| Протяженность путей | км | 43,7 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность воздушных линий передачи электроэнергии | км | 43,7 |
| Количество вагонов (пассажирских, ремонтных). | шт. | 60 пассажирских и 6 ремонтных |

### ТОМ 4

Проект договора

Договор   №________

Договор № __

на выполнение работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту)

г. Коломна                                                                                     « _____ » ___________ 2012 г.

Государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта Московской области «Мособлэлектротранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Фарберова Артура Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ____________________, в лице ________________, действующего на основании ___________________ , и свидетельства №_______________ от «___»________20___г., выданного__________________, далее именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны,  именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) зданий и объектов  ГУП МО «Мособлэлектротранс» с разработкой энергетического паспорта предприятия.

  - Содержание, объем работ установлены Заданием на проведение энергетического обследования (далее по тексту – Задание на выполнение работ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

  - В своей деятельности Заказчик и Исполнитель руководствуются Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 года №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования», а так же  иными правовыми актами действующего законодательства.

  - Сроки выполнения работ: в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 ), но не позднее 15.12.2012 года.

  - Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя с выездом на объекты Заказчика.

- Обязанности Сторон

  - Исполнитель обязан:

    - Назначить Ответственного представителя по Договору;

    - Обеспечить своевременное и добросовестное исполнение обязанностей по настоящему Договору;

    - Использовать полученную от Заказчика информацию только для реализации положений настоящего Договора и только в интересах Заказчика;

    - Не разглашать ставшие известными Исполнителю сведения о Заказчике, его деятельности, партнерах и клиентах, кроме как в интересах Заказчика и по его прямому указанию;

    - Информировать Заказчика по его устному требованию о ходе выполнения работ, производимых Исполнителем по запросу Заказчика.

    - Давать письменные разъяснения Заказчику, связанные с производством работ на объектах в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.

4.1.7. Выполнить работы в предусмотренные настоящим Договором сроки;

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства РФ и Заданием на выполнение работ;

    - Приступить к выполнению работ в установленные настоящим Договором сроки;

    - Исполнитель обеспечивает сохранность и недоступность третьим лицам предоставленной конфиденциальной информации.

    - По окончании работ предъявить энергетический паспорт, составленный по результатам обследования.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

    - Осуществлять контроль за сроками выполнения работ, окончания работ по настоящему Договору и представления энергетического паспорта и других документов в соответствии с Заданием на выполнение работ ;

    - Принять от Исполнителя документацию, выполненную в соответствии с Заданием на выполнение работ;

    - В случае необходимости оказывать содействие в проведении энергетического обследования, а именно:

- обеспечить доступ персонала Исполнителя к обследуемым объектам;

- предоставить собственный персонал для сопровождения Исполнителя на объекты в проведении энергетического обследования;

- устанавливать режимы работы оборудования, необходимые для проведения измерений, если это не противоречит требованиям технологии и безопасности.

2.2.5. Назначить лицо, ответственное за проведение энергетического обследования в случае, предусмотренном п. 2.2.4 и представить:

- необходимую техническую и технологическую документацию (исполнительные схемы энергетических коммуникаций, данные об эксплуатируемом оборудовании, приборах учета топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и т.д.);

- документы по хозяйственно-финансовой деятельности: тарифы, лимиты потребления, договоры на поставку ТЭР, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по переданным транзитом ТЭР и отпущенным другим потребителям, их потерям и т.д.;

- статистическую отчетность Заказчика об использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Приемка работ производится единовременно на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. При завершении работ по Договору Исполнитель представляет Заказчику энергетический паспорт. Приемка энергетического паспорта осуществляется Заказчиком при условии сдачи ему плана мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов и оформления общего отчета по энергетическому обследованию. При обнаружении недостатков в составлении плана мероприятий по повышению энергетической эффективности использования энергоресурсов  Исполнитель обязан в 5-ти дневный срок за счет собственных средств устранить все замечания для повторного предъявления Заказчику. При невыполнении вышеуказанных требований Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь другую организацию для выполнения этих работ с удержанием стоимости работ по составлению плана мероприятий по повышению энергетической эффективности с Исполнителя.

  - Заказчик не позднее 10-ти дней после получения от Исполнителя документации, указанной в пункте 3.1 Договора, обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставить мотивированный отказ.

При неполучении Исполнителем от Заказчика оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа от принятия работ по истечении 10-ти дней с момента получения акта Заказчиком, работа считается принятой и, в этом случае, основанием для оплаты служит односторонний акт сдачи-приемки, составленный Исполнителем.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения.

  - По истечении срока, указанного в п.3.2, кроме случаев мотивированного отказа от принятия работ, работы считаются принятыми и должны быть оплачены в соответствии с пунктами 4.1, 4.3, 4.4 настоящего Договора.

  - Контроль за выполнением работ и приемку выполненных Исполнителем работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые уполномочены подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ и другие документы на основании доверенностей, выданных в порядке ст.185 Гражданского кодекса РФ.

  - Интересы Исполнителя по Договору представляют сотрудники Исполнителя, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение настоящего Договора, акты сдачи-приемки выполненных работ на основании выданных в порядке ст. 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей, которые предоставляются Заказчику не позднее чем за 3 дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Цена Договора составляет _________________________________________ (___________________________) рублей ___коп., с учетом НДС/НДС не облагается.

  - Цена Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором в полном объеме, в том числе командировочные расходы, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

  - Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки выполненных работ, счет/счет и счет-фактура.

  - Оплата осуществляется в два этапа: 50 %  авансовый платеж,  и 50% по факту выполнения работ  в форме безналичного платежа с отсрочкой платежа до 30 календарных  дней на основании выставленных Исполнителем  счета и после предъявления Исполнителем и подписания «Заказчиком»  акта  приемки-сдачи выполненных работ.

  - Заказчик по согласованию с Исполнителем, в ходе исполнения Договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с такими работами, предусмотренными Договором, на выполнение которых заключен договор, но не более чем на 10 %, от предусмотренных Договором объема работ.

- ответственность сторон

  - За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством.

  - В случаях отступлений от Задания на выполнение работ, ухудшающих качество выполняемых работ, Заказчик вправе потребовать безвозмездного исправления указанных недостатков в установленный Заказчиком срок.

  - За нарушение срока выполнения работ Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы начисленных пени. Сумма неустойки удерживается Заказчиком при приемке и оплате выполненных и принятых работ, о чем делается отметка в акте сдачи-приемки выполненных работ. При невозможности удержания суммы неустойки  при приемке и оплате работ (отсутствии актов сдачи-приемки), неустойки в течение 15-ти календарных дней с даты получения претензии Заказчика уплачиваются Исполнителем.

  - В случае отступления от иных условий Договора (нарушение конфиденциальности, передача созданной документации или её отдельных самостоятельных частей третьим лицам и т. п.), Заказчик вправе при приемке работ удержать 5 % от цены Договора.

  - В случае предоставления Заказчиком недостоверной или непроверенной информации Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или третьими лицами за ущерб, причиненный в ходе реализации настоящего Договора, связанный с обработкой такой информации.

  - B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Заказчик и Исполнитель не несут имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение работ по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договору.

  - При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна известить о них в 3-х дневный срок в письменном виде другую Сторону.

  - Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону в срок, указанный в п.6.2., такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продляется на время действия указанных обстоятельств, о чем Стороны заключают письменное соглашение.

- Изменение и расторжение ДОГОВОРА

  - Изменение условий Договора возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ, путем подписания Сторонами соглашения.

  - Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон путем подписания Сторонами соглашения или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Договором.

  - По требованию Заказчика Договор может быть расторгнут по решению суда в случаях:

- задержки Исполнителем начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- не предъявления к сдаче работ в течение 30 последующих календарных дней от установленной даты окончания выполнения работ;

#### - изменения финансирования, не связанной с виновными действиями Заказчика;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договора.

- Прочие условия

  - Все решения, изменяющие и/или дополняющие положения настоящего Договора, оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Право собственности Заказчика на энергетический паспорт наступает после подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Передача информации, относящейся к предмету Договора, возможна только с согласия Заказчика.

  - В случае изменения адресов и платежных реквизитов, Сторона, у которой изменился адрес или платежные реквизиты, обязана направить для подписания другой Стороне соответственный проект соглашения с приложением документов, подтверждающих изменения. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.

- Решение спорных вопросов

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, Стороны разрешают в претензионном порядке.

  - Предъявленная претензия должна быть направлена в письменном виде и рассмотрена в течение 15 календарных дней с момента её получения.

  - В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом Московской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Срок действия ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «31» декабря 2012 года, но до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»								 «Исполнитель»

Приложения к контракту:

1. Задание на выполнение работ по проведению энергетического обследования.

2. Календарный план выполнения работ

«Исполнитель»:                                                                                 «Заказчик»:

м.п.                                                                                                                        м.п.

Приложение № 1

к договору

№         от  «__» ________ 2012 г.

Задание на выполнение работ по проведению энергетического обследования.

- Основанием для проведения энергетического обследования  является:

-Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "

- Целями проведения энергетического обследования предприятия являются:

-Составления топливно-энергетического баланса предприятия и оценки обоснованности действующих норм потребления энергоресурсов.

-Разработка энергосберегающих мероприятий для формирования Программы энергосбережения с технико-экономическим обоснованием.

-Разработка энергетического паспорта предприятия, согласование и регистрация его в установленном порядке в саморегулируемой организации (СРО).

- Энергетическое обследование направлено на решение следующих основных задач:

  - оценка фактического состояния использования всех видов энергии на предприятии, выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-энергетических ресурсов;

  - разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь энергетических ресурсов;

  - выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии;

  - определение рациональных объемов энергопотребления в производственных процессах и установках;

  - получение и анализ информации для решения вопросов совершенствования технологических процессов с целью снижения энергетических затрат, оптимизации структуры энергопотребления предприятия путем выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подведенных и вторичных энергоресурсов;

  - оценка состояния наружных и внутренних сетей систем электроснабжения, включая кабельные линии и контактную сеть, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения для своевременного выполнения ремонтов в целях обеспечения бесперебойного и безаварийного функционирования.

- Объекты предприятия, подлежащие энергетическому обследованию.

Комплексному энергетическому обследованию подлежат:

4.1.Технологическое оборудование, машины, установки, агрегаты, потребляющие энергоресурсы, преобразующие энергию из одного вида в другой для производства продукции, процессы, связанные с преобразованием и потреблением топлива, энергии и энергоносителей.

4.2. Энергетическое оборудование предприятия, в том числе:

- тяговые подстанции;

- электрические сети и оборудование;

- контактная сеть трамвая;

- кабельные сети;

- подвижной состав – трамваи;

- системы теплоснабжения;

- тепловые пункты и тепловые сети;

- топливопотребляющее оборудование (ОАГВ);

- компрессорные установки;

- системы водоснабжения;

- автомобильный транспорт;

- здания и сооружения

4.3. Объекты вспомогательного производства, здания и сооружения, находящиеся на балансе предприятия.

4.4. Прочее оборудование, необходимость обследования которого определяется в процессе выполнения работ.

- Сроки выполнения работ– до 15.12.2012 г.

- Состав и содержание работ по энергетическому обследованию.

Энергетическое обследование включает  следующие основные разделы:

Проведение экспертного и документального обследования в отношении юридического лица за 2011 год.

  - Экспертное обследование.

  - Документальное обследование.

  - Согласование результатов экспертного и документального обследования с Заказчиком и составление отчета.

Проведение инструментального обследования в отношении юридического лица

  - . Инструментальное обследование.

  - Согласование результатов инструментального обследования с Заказчиком и  составление отчета.

Проведение аналитических работ и обобщение результатов энергетического обследования

  - . Анализ материалов, разработка энергосберегающих мероприятий для формирования программы энергосбережения  и др.

  - .Согласование результатов и  составление  отчета.

- Проведение анализа «лучшие практики» реализации энергосберегающих мероприятий.

- Проведение сравнительного анализа эффективности основных технологических установок предприятия.

- Анализ целесообразности и технико-экономической возможности реализации «типовых» энергосберегающих мероприятий.

- Оценка располагаемого технического и экономического потенциалов энергосбережения.

- Анализ удельных затрат энергоресурсов на выпуск основной продукции по ОСП, СП (основным технологическим процессам) и в целом по предприятию за 2011г.

- Согласование результатов энергетического обследования и  составление  отчета.

В объём экспертного обследования входит:

- Оценка состава производства, технологического и энергетического оборудования;

- Анализ специфики работы производства, технологического и энергетического оборудования;

- Структурный анализ энергоресурсов;

- Анализ затрат на энергоресурсы;

- Разработка направлений углубленного инструментального обследования наиболее энергоемкого оборудования;

- Разработка и согласование с Заказчиком Регламента работ по инструментальному обследованию с определением  объемов и  сроков.

В объём документального обследования входит:

- Анализ действительных характеристик основного технологического и энергетического оборудования, параметров определяющих  их энергетические характеристики;

- Определение необходимости использования приборов в дополнение к имеющемуся приборному парку;

- Определение и согласование показателей энергетической эффективности использования энергоресурсов;

- Анализ эффективности действующей системы учёта и контроля использования энергоносителей;

- Проверка обоснованности и эффективности режимов эксплуатации основного энергопотребляющего и технологического оборудования и соответствие их оптимальным режимам по энергопотреблению;

- Уточнение учётной схемы. Проверка объективности отчётных сведений по расходованию ТЭР.

В объём инструментального обследования входит;

- Определение организационных возможностей и технических аспектов проведения широкомасштабных измерительных экспериментов на базе штатных технических средств;

- Оценка уровня технической оснащённости предприятия штатными приборами контроля расходования ТЭР;

- Разработка программ и методик, обеспечивающих проведение инструментального обследования, согласование схем измерений при соответствующих режимах работы энергопотребляющего оборудования и методик обработки результатов измерений;

- Проведение инструментального обследования объектов предприятия, (необходимых инструментальных измерений) для определения фактических энергетических характеристик энергопотребляющего и технологического оборудования и потерь энергоносителей;

- Проведение инструментального обследования состояния сетей электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения;

- Оформление результатов измерений и согласование их с Заказчиком.

В объем анализа  материалов энергетического обследования  входит:

- Определение мест и причин нерационального использования энергоносителей и утечек энергии;

- Проведение  корреляционного анализа зависимости показателей энергопотребления от изменения   производственных показателей предприятия по основным видам продукции;

- Определение эксплуатационных зависимостей энергопотребления от специфики технологического оборудования  и режимов его работы;

- Определение количественной  оценки потенциала  энергосбережения  по всем энергоносителям;

- Определение оптимальных и экономически целесообразных  величин удельного расхода энергоресурсов на основе анализа технологического процесса и оптимизации режимов энергопотребления;

- Анализ технических и финансовых ограничений по внедрению конкретных мероприятий для повышения эффективности использования энергоносителей;

- Экспертиза существующих программ и инновационных проектов по энергосбережению и оценку фактической эффективности ранее внедрённых мероприятий по повышению эффективности энергопотребления;

- Выбор основных направлений по повышению эффективности использования энергоносителей;

- Проведение необходимых расчётов для технико-экономического обоснования предлагаемых мероприятий в соответствии с регламентом инвестиционной деятельности;

- Разработка требований к организации учета и контроля расхода энергоносителей;

- Анализ правильности расчетов с субабонентами и поставщиками ТЭР за потребленные энергоресурсы, а так же возможности сокращения издержек;

- Анализ случаев отключения технологических установок по причинам внешнего и внутреннего нарушения энергоснабжения и разработка неотложных мер по обеспечению надёжности энергоснабжения и обеспечение бесперебойной и безаварийной работы предприятия;

- Анализ возможностей управления энергопотреблением предприятия в часы максимума нагрузок региональной энергосистемы;

- Анализ потребления энергоресурсов  с точки зрения взаимосвязи различных  производств работающих от одного энергоисточника.

- Результаты проведения энергетического обследования. Отчет по результатам проведенного энергетического обследования.

  - Отчет, готовится Подрядчиком, содержит обоснованные выводы об энергоэффективности обследуемого предприятия и другие материалы, соответствующие заданию на проведение энергетического обследования. Отчет подписывается руководителем и всеми членами экспертной комиссии и не может быть изменен без их согласия.

Заключение должно состоять из трех частей — вводной, аналитической и итоговой.

Во вводной части указываются:

- наименование предприятия, подвергнувшегося энергетическому обследованию и период его деятельности за который проводится обследование,

- основные сведения об энергопотреблении и выполнении плановых энергобалансов,

- суммарный расход условного топлива тепла и электроэнергии на производство основных видов продукции и в целом по предприятию,

- виды энергоносителей использованных на предприятии их количество и распределение по укрупненным группам технологических процессов,

- количество выпущенной продукции с выделением наиболее энергоемких ее видов,

- плановые и фактические удельные расходы топлива, тепла и электроэнергии на производство основных видов продукции,

- энергетический баланс промышленного предприятия по указанным группам потребления и состав энергетического оборудования.

В аналитической части указываются:

- оценка фактического уровня использования энергии и определения возможности его снижения;

- определение размеров и установление основных причин потерь энергии во всех элементах энергетического хозяйства;

- резервы экономии топлива и энергии;

- определение выхода и использования вторичных энергетических ресурсов;

- определение мест установки первичных измерительных приборов и требований к ним для использования при создании автоматизированных систем технического  учета энергоресурсов;

- оценка эффективности использования различных видов и параметров энергоносителей в отдельных установках и процессах.

  - Перечень мероприятий с технико-экономическими расчётами, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности предприятия на ближайшую и долгосрочную перспективу (5 –  летний период);

  - Энергетический паспорт предприятия, заполненный по регламентированной форме, согласованный в установленном порядке и зарегистрированный в СРО.

Отчетная документация согласовывается и утверждается генеральным директором предприятия и руководителем организации, проводившей энергетическое обследование и заверяется печатями. Все материалы передаются на бумажном носителе и в электронном виде.

- Правила сдачи и приёмки работ.

Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает выполненные работы в соответствие с настоящим заданием и Договором.

- Основные законодательные и нормативные технические, экономические, экологические и пр. требования к проведению энергетического обследования.

9.1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской    Федерации ".

9.2.  Приказ Минэнерго России  от 19.04.2010 года № 182 «Об утверждении     требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

9.3.  Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 года № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений».

9.4. Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 года № 19 «Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований»

9.5.   Все работы по энергетическому обследованию проводиться согласно:

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,

- Правил устройства электроустановок,

- Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

«Исполнитель»:                                                                                 «Заказчик»:

м.п.                                                                                                                        м.п.

Приложение № 2

к договору

№         от  «__» ________ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения, начало-окончание | Форма отчетности |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. Проведение экспертного и документального обследования в отношение юридического лица | С даты заключения Договора в течение ___ календарных дней | Отчет об экспертном и документальном обследовании (в 2 экземплярах) |
| Этап 2. Проведение инструментального обследования в отношение юридического лица | С даты окончания работ по 1 этапу в течение ____ календарных дней | Отчет об инструментальном обследовании (в 2 экземплярах) |
| Этап 3. Проведение аналитических работ и обобщение результатов энергетического обследования | С даты окончания работ по 2 этапу в течение ____ календарных дней | Отчет о проведенном энергетическом обследовании (в 2 экземплярах) и зарегистрированный в СРО Энергетический паспорт (в 4 экземплярах) |

«Исполнитель»:                                                                                 «Заказчик»:

м.п.                                                                                                            м.п

# Footnotes

Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению